## баланс
Баланс электрической энергии по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2016 год, тыс.кВтч
2015г (факт)
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление в сеть, всего | 33827.064 | 24785.938 | 0 | 33827.064 | 15659.263
1.1. | из смежной сети всего |  | 0 | 0 | 24785.938 | 15659.263
| ВН |  |  |  | 24785.938
СН1
| СН2 |  |  |  |  | 15659.263
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 33827.064 | 24785.938 | 0 | 9041.126 | 0
| ОАО "ФСК" | 24785.938 | 24785.938
| МУП "УльГЭС" | 7508.274 |  |  | 7508.274
| ОАО "МРСК" | 1532.852 |  |  | 1532.852
2. | Потери в сети | 3496.775 | 0 | 0 | 1880.813 | 1615.962
| то же в % | 10.34% |  |  | 10.35% | 10.32%
3. | Полезный отпуск, всего | 30330.289 | 0 | 0 | 16286.988 | 14043.301
в т.ч.
3.1. | переток в ТСО, всего | 79.276 | 0 | 0 | 79.276 | 0
3.1.1. | МУП "УльГЭС" | 79.276 |  |  | 79.276
3.2. | потребителям ОАО "Ульяновскэнерго" | 26163.757 | 0 | 0 | 13856.815 | 12306.942
3.2.1. | население (в т.ч. приравненные к населению) | 11064.048 |  |  | 79.092 | 10984.956
3.2.2. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 15099.709 |  |  | 13777.723 | 1321.986
3.3. | потребителям по прямым договорам | 4087.256 | 0 | 0 | 2350.897 | 1736.359
3.3.1. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 4087.256 |  |  | 2350.897 | 1736.359
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2016 год, МВт
2015г (факт)
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление в сеть, всего | 9.708 | 3.458 | 0 | 9.708 | 4.494
1.1. | из смежной сети всего |  | 0 | 0 | 3.458 | 4.494
| ВН |  |  |  | 3.458
СН1
| СН2 |  |  |  |  | 4.494
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 9.708 | 3.458 | 0 | 6.25 | 0
| ОАО "ФСК" | 3.458 | 3.458
| МУП "УльГЭС" | 2.49 |  |  | 2.49
| ОАО "МРСК" | 3.76 |  |  | 3.76
2. | Потери в сети | 1.004 | 0 | 0 | 0.54 | 0.464
| то же в % | 10.34% |  |  | 10.36% | 10.32%
3. | Полезный отпуск, всего | 8.704 | 0 | 0 | 4.674 | 4.03
в т.ч.
3.1. | переток в ТСО, всего | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0
3.1.1. | МУП "УльГЭС" | 0.023 |  |  | 0.023
3.2. | потребителям ОАО "Ульяновскэнерго" | 7.509 | 0 | 0 | 3.977 | 3.532
3.2.1. | население (в т.ч. приравненные к населению) | 3.176 |  |  | 0.023 | 3.153
3.2.2. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 4.333 |  |  | 3.954 | 0.379
3.3. | потребителям по прямым договорам | 1.172 | 0 | 0 | 0.674 | 0.498
3.3.1. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 1.172 |  |  | 0.674 | 0.498
1