## Лист1
Сводные данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых обектов ООО "ОЭС"
за период январь-декабрь 2015 г.
Отчетный месяц | Отключаемый объект | Цель отключения | Потребитель | Отключение |  | Включение
|  |  |  | Дата и время |  | Дата и время
январь | В январе 2015г. оборудование в ремонт не выводилось
февраль | В феврале 2015г. оборудование в ремонт не выводилось
март | В марте 2015г. оборудование в ремонт не выводилось
апрель | В апреле 2015г. оборудование в ремонт не выводилось
май | В мае 2015г. оборудование в ремонт не выводилось
июнь | В июне 2015г. оборудование в ремонт не выводилось
июль | В июле 2015г. оборудование в ремонт не выводилось
август | В августе 2015г. оборудование в ремонт не выводилось
сентябрь | ТП-1400 | Просадка напряжения на 3СШ-10кВ ПС "Северная" в связи с к.з. отходящей КЛ, находящейся на балансе МУП УльГЭС. | ООО"Керамика" | 2015-09-15 | 10:29 | 2015-09-15 | 10:29
| ТП-3934 | Повреждение в сетях МУП УльГЭС | ООО "Ленинские горки" | 2015-09-23 | 15:52 | 2015-09-23 | 17:01
| ТП-9 ВА-250 №9 | Аварийно отключился ВА-250 №9, повреждение КЛ-0,4кВ | д.1 ул. Советская г. Новоульяновск | 2015-09-23 | 21:19 | 2015-09-23 | 22:49
октябрь | ВА-0,4кВ "Ул. освещение" ЦРП-1 | падение дерева ул. Коммунаров,2 | Ул. Освещение | 2015-10-03 | 7:12 | 2015-10-04 | 0:28
| Г. Новоульяновск ВЛ-0,4кВ ТП-5 | Из-за падения дерева обрыв ВЛ-0,4кВ | насиление | 2015-10-03 | 10:47 | 2015-10-03 | 13:00
| яч.7 ЦРП-1 (ф.1) | причина неизвестна | насиление | 2015-10-03 | 16:05 | 2015-10-03 | 17:53
ноябрь | ВЛ-0,4кВ "ул. Ульяновская" ТП-39 | Обрыв из-за сильного ветра | ж.д ул.Ульяновская 56 | 2015-11-20 | 17:41 | 2015-11-20 | 18:41
декабрь | ТП-25 г.Новоульяновск | На сборные шины РУ-0,4кВ попала крыса | ж/д по ул. Мира 11-13, 5-7, 9, школа | 2015-12-11 | 15:12 | 2015-12-11 | 15:49