## План мероприятий

## программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## ООО «Объединенные электрические сети», в сфере передачи электрической энергии»

## на 2014-2017 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий | Получаемый эффект, результат, в натуральных пок-х, в год |
|
| 1 | 3 |
| 1. Исключение перегруза трансформатора
 | 33 762,5 кВт\*ч |
| 2. Исключение перегруза длинных участков распределительных сетей | 47 267,5кВт\*ч |
| 3. Исключение утечек тока на подземных магистралях | 94 535 кВт\*ч |
| 4.Регулярная очистка прозрачных элементов светильников и датчиков автоматического отключения | 74 277,5 кВт\*ч |
| 5.Регулярная очистка стекол в окнах в производственных помещениях и применение светлых тонов при окраске стен | 30 386,25 кВт\*ч |
| 6.Разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения нерациональных энергозатрат | 60 772,5 кВт\*ч |
| 7.Премирование работников осуществляющих эксплуатацию электросетей и сетевых предприятий с учетом показателей энергоэффективности | 37 138,75 кВт\*ч |
| 8. Оборудование многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | 155 307,5 кВт\*ч |
| 9. Замена вводов в частные жилые дома на СИП | 57 396,25 кВт\*ч |
| 10. Оборудование абонентов частного сектора столбовыми приборами учета с возможностью передачи данных на центральный сервер | 84 406,25 кВт\*ч |

Ожидаемый эффект (результат), в натуральных показателях, в год, по окончанию реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Объединенные электрические сети», в сфере передачи электрической энергии» на 2014-2017 гг. составляет : 675 250 кВт\*ч.