## баланс
Баланс электрической энергии по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2018 год, тыс.кВтч
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление в сеть, всего | 44360 | 43170 | 0 | 44360 | 20270
1.1. | из смежной сети всего |  | 0 | 0 | 43170 | 20270
| ВН |  |  |  | 43170
СН1
| СН2 |  |  |  |  | 20270
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 44360 | 43170 | 0 | 1190 | 0
| ПАО "ФСК" | 24500 | 24500
| ПАО "МРСК" | 19090 | 18670 |  | 420
| ООО "РЭС" | 770 |  |  | 770
2. | Потери в сети | 5014 | 0 | 0 | 2427 | 2587
| то же в % | 11.3% |  |  | 5.471% | 12.76%
3. | Полезный отпуск, всего | 39346 | 0 | 0 | 21663 | 17683
в т.ч.
3.1. | переток в ТСО, всего | 8220 | 0 | 0 | 8200 | 20
3.1.1. | ООО "УВКС" | 50 |  |  | 50
3.1.2. | ООО "СПСК" | 10 |  |  | 10
3.1.3. | ООО "Энергопромгрупп" | 20 |  |  |  | 20
3.1.4. | ООО "РЭС" | 3700 |  |  | 3700
3.1.5. | ООО "ЭнергоХолдинг" | 4100 |  |  | 4100
3.1.6. | МУП "УльГЭС" | 340 |  |  | 340
3.2. | потребителям ПАО "Ульяновскэнерго" | 25596 | 0 | 0 | 9063 | 16533
3.2.1. | население (в т.ч. приравненные к населению) | 14620 |  |  |  | 14620
3.2.2. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 10976 |  |  | 9063 | 1913
3.3. | потребителям по прямым договорам | 5530 | 0 | 0 | 4400 | 1130
3.3.1. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 5530 |  |  | 4400 | 1130
Баланс мощности по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2018 год, МВт
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление в сеть, всего | 9.04 | 8.59 | 0 | 9.04 | 4.06
1.1. | из смежной сети всего |  | 0 | 0 | 8.59 | 4.06
| ВН |  |  |  | 8.59
СН1
| СН2 |  |  |  |  | 4.06
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 9.04 | 8.59 | 0 | 0.45 | 0
| ПАО "ФСК" | 5.28 | 5.28
| ПАО "МРСК" | 3.51 | 3.31 |  | 0.2
| ООО "РЭС" | 0.25 |  |  | 0.25
2. | Потери в сети | 1.0122 | 0 | 0 | 0.4942 | 0.518
| то же в % | 11.2% |  |  | 5.467% | 12.76%
3. | Полезный отпуск, всего | 8.0278 | 0 | 0 | 4.4858 | 3.542
в т.ч.
3.1. | переток в ТСО, всего | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0
3.1.1. | ООО "УВКС" | 0
3.1.2. | ООО "СПСК" | 0
3.1.3. | ООО "Энергопромгрупп" | 0
3.1.4. | ООО "РЭС" | 0.69 |  |  | 0.69
3.1.5. | ООО "ЭнергоХолдинг" | 0.79 |  |  | 0.79
3.1.6. | МУП "УльГЭС" | 0
3.2. | потребителям ПАО "Ульяновскэнерго" | 5.7738 | 0 | 0 | 2.5858 | 3.188
3.2.1. | население (в т.ч. приравненные к населению) | 2.885 |  |  |  | 2.885
3.2.2. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 2.8888 |  |  | 2.5858 | 0.303
3.3. | потребителям по прямым договорам | 0.774 | 0 | 0 | 0.42 | 0.354
3.3.1. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 0.774 |  |  | 0.42 | 0.354