## баланс
Баланс электрической энергии по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2022 год, тыс.кВтч
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление в сеть, всего | 32156.8177 | 24499.363 | 0 | 32156.8177 | 19026.9572
1.1. | из смежной сети всего |  |  | 0 | 24499.363 | 19026.9572
ВН
СН1
СН2
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 32156.8177 | 24499.363 | 0 | 7657.4547 | 0
| ПАО "ФСК" | 22535.757 | 22535.757
| ПАО "МРСК" | 2465.929 | 1963.606 |  | 502.323
| АО "Авиастар" | 201.76 |  |  | 201.76
| ООО "Энергосеть" | 633.185 |  |  | 633.185
| ООО "ЭнергоХолдинг" | 4223.8377 |  |  | 4223.8377
| МУП "УльГЭС" | 2037.682 |  |  | 2037.682
| ООО "ИЭС" | 58.667 |  |  | 58.667
2. | Потери в сети | 4186.2417 | 24499.363 | 0 | 1758.9779 | 2427.2637
| то же в % | 13.02% |  |  | 5.47% | 12.76%
3. | Полезный отпуск, всего | 27970.576 | 0 | 0 | 11370.8826 | 16599.6934
в т.ч.
3.1. | переток в ТСО, всего | 106.986 | 0 | 0 | 57.61 | 49.376
| ООО "УВКС" | 0
| ООО "Энергомодуль" | 13.917 |  |  | 13.917
| ООО "ИЭС" | 42.981 |  |  | 42.981
| ООО "Энергопром ГРУПП" | 25.88 |  |  |  | 25.88
| МУП "УльГЭС" |  |  |  | 0.712
| АО "Ульяновская сетевая компания" | 23.496 |  |  |  | 23.496
3.2. | потребителям ПАО "Ульяновскэнерго" | 27170.08 | 0 | 0 | 10871.6936 | 16298.3864
3.2.1. | население (в т.ч. приравненные к населению) | 13789.037 |  |  | 1.738 | 13787.299
3.2.2. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 13381.043 |  |  | 10869.9556 | 2511.0874
3.3. | потребителям по прямым договорам | 693.51 | 0 | 0 | 441.579 | 251.931
3.3.1. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 693.51 |  |  | 441.579 | 251.931
Баланс мощности по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2022 год, МВт
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление в сеть, всего | 8.59 | 4.39 | 0 | 8.59 | 5.0826
1.1. | из смежной сети всего |  | 0 | 0 | 4.39 | 5.0826
| ВН |  |  |  | 4.39
СН1
| СН2 |  |  |  |  | 5.0826
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 8.59 | 4.39 | 0 | 4.2 | 0
| ПАО "ФСК" | 3.96 | 3.96
| МУП "УльГЭС" | 0.4 |  |  | 0.4
| АО "Авиастар" | 0.3 |  |  | 0.3
| ООО "ЭнергоХолдинг" | 1.6 |  |  | 1.6
| ООО "Энергосеть" | 0.74 |  |  | 0.74
| ПАО "МРСК" | 1.03 | 0.43 |  | 0.6
| ООО "ИЭС" | 0.56 |  |  | 0.56
2. | Потери в сети | 1.1184 | 0 | 0 | 0.46987 | 0.64855
| то же в % | 13.02% |  |  | 5.47% | 12.76%
3. | Полезный отпуск, всего | 7.4716 | 0 | 0 | 3.0375 | 4.4341
в т.ч.
3.1. | переток в ТСО, всего | 0.027 | 0 | 0 | 0.025 | 0.002
| ООО "УВКС" | 0
| ООО "Энергомодуль" | 0.007 |  |  | 0.007
ООО "Энергопром ГРУПП"
| ООО "ИЭС" | 0.018 |  |  | 0.018
| АО "Ульяновская сетевая компания" | 0.002 |  |  |  | 0.002
3.2. | потребителям ПАО "Ульяновскэнерго" | 7.0266 | 0 | 0 | 2.5945 | 4.4321
3.2.1. | население (в т.ч. приравненные к населению) | 0.4527 |  |  |  | 0.4527
3.2.2. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 6.5739 |  |  | 2.5945 | 3.9794
3.3. | потребителям по прямым договорам | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0
3.3.1. | прочие потребители (непосредственно присоединенные) | 0.418 |  |  | 0.418 | 0