## 2022 г.
Технологические нарушения в сетях ООО "ОЭС" за 2022 г.
№ п/п | Отчетный месяц | Наименование объекта электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям | Причина, характер повреждения | Потребители | Отключение |  | Включение
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
1 | Февраль | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-53 | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-53 | 2022.02.08 | 10,00 | 2022.02.08 | 11,06
2 | Февраль | ЗТП-29 | Плановое ТО | ЗТП-29 | 2022.02.10 | 09,00 | 2022.02.10 | 10,40
3 | Февраль | КТП-58 | Плановое ТО | КТП-58 | 2022.02.18 | 08,25 | 2022.02.18 | 09,00
4 | Апрель | ВЛ-6 кВ ф.1 от ЦРП-1Н | Опиловка ДКР в охранной зоне | ВЛ-6 кВ ф.1 от ЦРП-1Н | 2022.04.05 | 09,00 | 2022.04.05 | 11,45
5 | Апрель | ВЛ-6 кВ ф.1 от ЦРП-1Н | Опиловка ДКР в охранной зоне | ВЛ-6 кВ ф.1 от ЦРП-1Н | 2022.04.07 | 09,00 | 2022.04.07 | 11,28
6 | Май | КТП-32Н | Плановое ТО | КТП-32Н | 2022.05.13 | 18,20 | 2022.05.13 | 18,37
7 | Май | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-32Н | Опиловка ДКР в охранной зоне | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-32Н | 2022.05.15 | 21,44 | 2022.05.15 | 22,28
8 | Май | КТП-32Н | Плановое ТО | КТП-32Н | 2022.05.16 | 09,00 | 2022.05.16 | 14,30
9 | Май | КТП-3Н | Плановое ТО | КТП-3Н | 2022.05.16 | 13,30 | 2022.05.16 | 14,30
10 | Май | ЗТП-9 | Плановое ТО | ЗТП-9 | 2022.05.17 | 09,00 | 2022.05.17 | 11,00
11 | Май | КТП-9Н | Плановое ТО | КТП-9Н | 2022.05.17 | 13,30 | 2022.05.17 | 15,50
12 | Май | КТП-18Н | Плановое ТО | КТП-18Н | 2022.05.18 | 09,00 | 2022.05.18 | 10,35
13 | Май | КТП-33Н | Плановое ТО | КТП-33Н | 2022.05.18 | 03,30 | 2022.05.18 | 15,55
14 | Май | КТП-15Н | Плановое ТО | КТП-15Н | 2022.05.19 | 15,30 | 2022.05.19 | 16,50
15 | Май | КТП-42Н | Плановое ТО | КТП-42Н | 2022.05.20 | 09,05 | 2022.05.20 | 14,45
16 | Май | 1 с.ш. ЗТП-27 | Плановое ТО | 1 с.ш. ЗТП-27 | 2022.05.23 | 09,00 | 2022.05.23 | 11,17
17 | Май | 2 с.ш. ЗТП-27 | Плановое ТО | 2 с.ш. ЗТП-27 | 2022.05.23 | 13,30 | 2022.05.23 | 16,00
18 | Май | КТП-59Н | Плановое ТО | КТП-59Н | 2022.05.24 | 09,05 | 2022.05.24 | 10,30
19 | Май | ТП-СУ-35 | Плановое ТО | ТП-СУ-35 | 2022.05.24 | 13,35 | 2022.05.24 | 15,05
20 | Май | ЗТП-26 | Плановое ТО | ЗТП-26 | 2022.05.25 | 09,00 | 2022.05.25 | 11,10
21 | Май | ЗТП-28 | Плановое ТО | ЗТП-28 | 2022.05.26 | 09,00 | 2022.05.26 | 10,50
22 | Май | КТП-17 | Плановое ТО | КТП-17 | 2022.05.26 | 13,30 | 2022.05.26 | 15,58
23 | Май | КТП-53 | Плановое ТО | КТП-53 | 2022.05.27 | 09,00 | 2022.05.27 | 11,15
24 | Май | КТП-52 | Плановое ТО | КТП-52 | 2022.05.27 | 13,30 | 2022.05.27 | 15,50
25 | Май | ЗТП-39 | Плановое ТО | ЗТП-39 | 2022.05.29 | 14,43 | 2022.05.29 | 14,46
26 | Июнь | КТП-4Н | Плановое ТО | КТП-4Н | 2022.06.06 | 09,00 | 2022.06.06 | 10,30
27 | Июнь | КТП-7Н | Плановое ТО | КТП-7Н | 2022.06.07 | 09,00 | 2022.06.07 | 10,30
28 | Июнь | КТП-58 | Плановое ТО | КТП-58 | 2022.06.08 | 09,00 | 2022.06.08 | 10,10
29 | Июнь | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-39 | Опиловка ДКР в охранной зоне | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-39 | 2022.06.08 | 11,10 | 2022.06.08 | 11,45
30 | Июнь | КТП-54Н | Плановое ТО | КТП-54Н | 2022.06.09 | 09,00 | 2022.06.09 | 10,50
31 | Июнь | КТП-22Н | Плановое ТО | КТП-22Н | 2022.06.10 | 09,00 | 2022.06.10 | 10,50
32 | Июнь | ЗТП-23 | Плановое ТО | ЗТП-23 | 2022.06.14 | 09,00 | 2022.06.14 | 10,30
33 | Июнь | КТП-49Н | Плановое ТО | КТП-49Н | 2022.06.15 | 09,00 | 2022.06.15 | 11,00
34 | Июнь | КЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-5А | Отключение по заявке потребителя в целях ликвидации возгорания | КЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-5А | 2022.06.15 | 13,52 | 2022.06.15 | 18,35
35 | Июнь | ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-11 | Отключение по заявке потребителя в целях ликвидации возгорания | ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-11 | 2022.06.15 | 13,55 | 2022.06.15 | 18,40
36 | Июнь | КТП-Гаражи | Плановое ТО | КТП-Гаражи | 2022.06.16 | 09,00 | 2022.06.16 | 10,45
37 | Июнь | КЛ-6 кВ №2 от РУ-6 кВ ЦРП-1Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ №2 от РУ-6 кВ ЦРП-1Н | 2022.06.17 | 09,00 | 2022.06.17 | 12,25
38 | Июнь | КЛ-6 кВ №3 от РУ-6 кВ ЦРП-1Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ №3 от РУ-6 кВ ЦРП-1Н | 2022.06.28 | 08,30 | 2022.06.28 | 12,05
39 | Июнь | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-13Н | Опиловка ДКР в охранной зоне | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-13Н | 2022.06.29 | 09,00 | 2022.06.29 | 14,30
40 | Июнь | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-51Н | Опиловка ДКР в охранной зоне | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-51Н | 2022.06.30 | 09,20 | 2022.06.30 | 10,00
41 | Июль | КТП-30 | Плановое ТО | КТП-30 | 2022.07.11 | 09,00 | 2022.07.11 | 11,15
42 | Июль | ЗТП-39 | Плановое ТО | ЗТП-39 | 2022.07.12 | 09,00 | 2022.07.12 | 10,50
43 | Июль | ВЛ-6 кВ от яч.3 ЦРП-2 | Плановое ТО | ВЛ-6 кВ от яч.3 ЦРП-2 | 2022.07.13 | 11,00 | 2022.07.13 | 14,22
44 | Июль | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-8 | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-8 | 2022.07.13 | 15,24 | 2022.07.13 | 17,22
45 | Июль | КЛ-6 кВ от яч 3.2. ЦРП-1Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ от яч 3.2. ЦРП-1Н | 2022.07.15 | 09,00 | 2022.07.15 | 12,00
46 | Июль | ВЛ-6 кВ от яч.4 ЦРП-2 | Плановое ТО | ВЛ-6 кВ от яч.4 ЦРП-2 | 2022.07.16 | 06,00 | 2022.07.16 | 06,25
47 | Июль | КТП-31 | Плановое ТО | КТП-31 | 2022.07.18 | 09,00 | 2022.07.18 | 10,45
48 | Июль | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-39 | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-39 | 2022.07.19 | 08,57 | 2022.07.19 | 11,55
49 | Июль | КТП-17 | Плановое ТО | КТП-17 | 2022.07.19 | 13,30 | 2022.07.19 | 17,05
50 | Июль | ЗТП-36 | Плановое ТО | ЗТП-36 | 2022.07.20 | 09,00 | 2022.07.20 | 11,00
51 | Июль | ЗТП-25 | Плановое ТО | ЗТП-25 | 2022.07.21 | 13,30 | 2022.07.21 | 15,50
52 | Июль | ЗТП-10 | Плановое ТО | ЗТП-10 | 2022.07.21 | 13,30 | 2022.07.21 | 16,05
53 | Июль | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-55Н | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-55Н | 2022.07.27 | 16,05 | 2022.07.27 | 16,15
54 | Июль | КЛ-6 кВ от яч 3.2. ЦРП-1Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ от яч 3.2. ЦРП-1Н | 2022.07.28 | 09,00 | 2022.07.28 | 11,30
55 | Июль | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-7 | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-7 | 2022.07.28 | 10,30 | 2022.07.28 | 11,10
56 | Июль | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-8 | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-8 | 2022.07.28 | 14,30 | 2022.07.28 | 15,10
57 | Август | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-8 | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-8 | 2022.08.10 | 10,40 | 2022.08.10 | 11,20
58 | Август | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-24Н | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-24Н | 2022.08.11 | 09,00 | 2022.08.11 | 13,49
59 | Август | КЛ-6 кВ от яч. 4-3 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ от яч. 4-3 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | 2022.08.17 | 13,30 | 2022.08.17 | 15,20
60 | Август | КЛ-6 кВ от яч. 3-2 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ от яч. 3-2 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | 2022.08.19 | 09,00 | 2022.08.19 | 12,30
61 | Август | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-32Н | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ от яч.2 КТП-32Н | 2022.08.21 | 11,20 | 2022.08.21 | 12,35
62 | Август | КТП-52 | Плановое ТО | КТП-52 | 2022.08.25 | 16,10 | 2022.08.25 | 17,05
63 | Октябрь | ВЛ-6 кВ от яч. 507 ПС "Кременки" 220/110/6 | Плановое ТО | ВЛ-6 кВ от яч. 507 ПС "Кременки" 220/110/6 | 2022.10.09 | 13,42 | 2022.10.09 | 14,14
64 | Октябрь | КЛ-0,4 кВ от яч. 2.5 РУ-0,4 кВ ЗТП-27 | Плановое ТО | КЛ-0,4 кВ от яч. 2.5 РУ-0,4 кВ ЗТП-27 | 2022.10.11 | 13,50 | 2022.10.11 | 15,19
65 | Октябрь | ВЛ-6 кВ от яч. 507 ПС "Кременки" 220/110/6 | Плановое ТО | ВЛ-6 кВ от яч. 507 ПС "Кременки" 220/110/6 | 2022.10.18 | 13,07 | 2022.10.18 | 16,00
66 | Октябрь | ВЛ-6 кВ от яч. 3 РУ-6 кВ КТП-38Н | Плановое ТО | ВЛ-6 кВ от яч. 3 РУ-6 кВ КТП-38Н | 2022.10.26 | 08,46 | 2022.10.26 | 10,56
67 | Октябрь | ВЛ-6 кВ от яч. 3 РУ-6 кВ КТП-56Н | Плановое ТО | ВЛ-6 кВ от яч. 3 РУ-6 кВ КТП-56Н | 2022.10.26 | 10,56 | 2022.10.26 | 11,37
68 | Октябрь | ВЛ-6 кВ ф.4 от яч. 2-2 ЦРП-1Н | Плановое ТО | ВЛ-6 кВ ф.4 от яч. 2-2 ЦРП-1Н | 2022.10.26 | 13,55 | 2022.10.26 | 14,09
69 | Ноябрь | КЛ-6 кВ от яч. 3-2 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ от яч. 3-2 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | 2022.11.11 | 08,30 | 2022.11.11 | 08,43
70 | Ноябрь | ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП-4Н | Плановое ТО | ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП-4Н | 2022.11.13 | 08,15 | 2022.11.13 | 10,40
71 | Ноябрь | ЦРП-2Н | Плановое ТО | ЦРП-2Н | 2022.11.16 | 08,40 | 2022.11.16 | 10,45
72 | Ноябрь | КЛ-6 кВ от яч. 4-3 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ от яч. 4-3 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | 2022.11.17 | 13,30 | 2022.11.17 | 13,38
73 | Ноябрь | КЛ-6 кВ от яч. 3-2 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ от яч. 3-2 РУ-6 кВ ЦРП-1Н | 2022.11.19 | 18,10 | 2022.11.19 | 20,57
74 | Ноябрь | КЛ-6 кВ от яч.3 РУ-6 кВ КТП-38Н | Плановое ТО | КЛ-6 кВ от яч.3 РУ-6 кВ КТП-38Н | 2022.11.19 | 18,10 | 2022.11.19 | 19,39
75 | Декабрь | ВЛ-6 кВ ф.7 от ЦРП-2Н | Воздействие неблагоприятных погодных условий | ВЛ-6 кВ ф.7 от ЦРП-2Н | 2022.12.18 | 14,40 | 2022.12.18 | 15,25